MESA DE CONTRATACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

- SESIÓN CELEBRADA EL 23 DE JULIO DE 2012.

- ACTO DE APERTURA PÚBLICA DE SOBRES C

1. EXPEDIENTE EXP010/2012/19

SUMINISTRO CON INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA PREPARACIÓN DE MUESTRAS HISTOLÓGICAS PARA MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA EN LOS SERVICIOS CENTRALES DE INVESTIGACIÓN DE CIENCIAS DE LA SALUD. PROYECTO SCICS-4 LABORATORIO DE ANÁLISIS FUNCIONAL DE GENES. CONVOCATORIA: INCENTIVOS PARA LA MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE LOS AGENTES DEL SISTEMA ANDALUZ DE CONOCIMIENTO.

2.- PROPOSICIONES EXCLUIDAS EN ESTE ACTO.

Ninguna

3.- PROPOSICIONES ECONÓMICAS.

| OFERTA EN RELACION A CRITERIOS AUTOMATICOS |  | 14,80 | 15,00 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | MAXIMO PUNTOS | LEICA MICROS. | IZASA |
| Precio | 15 | 105.126,29 | 103.700,00 |
| Calidad del esteromicroscopio: Sistema de iluminación estándar, retroiluminación (a través de la muestra), transiluminación e iluminación Spot (al filo de la cuchilla) con luces LED y con Control independiente de intensidad desde la unidad de control. | 4 | 4 | 4 |
| Función de avance programable en avance y número de ciclos | 2 | 2 | 2 |
| Sistema de transmisión del movimiento de corte por acción gravitatoria | 2 | 2 | 2 |
| Incluir memorias permanentes de velocidades de corte y de espesor de corte | 3 | 3 | 3 |
| Espesores de corte comprendidos al menos entre entre 10nm y 15 μm. | 4 | 4 | 4 |
| Velocidad de corte entre 0.05 y 100mm/s. | 4 | 4 | 4 |
| Incluir soporte “Plug & Play” para criotécnicas | 3 | 3 | 3 |
| Permitir el uso de barras de vidrio de 6,4 - 8 y/o 10 mm de espesor | 3 | 3 | 3 |
| Permitir modificar la presión ejercida en el vidrio para conseguir una rotura lenta. | 4 | 4 | 4 |
| Permitir la selección de al menos dos longitudes de marcado de la barra de vidrio | 3 | 3 | 3 |
| Incluir una Función de Máximo Enfriamiento (deep freezing) por debajo de –140ºC | 3 | 3 | 3 |
| Incluir Emisión de gas Nitrógeno regulable | 4 | 4 | 4 |
| Incluir un Ventilador de extracción de gases. | 3 | 3 | 3 |
| Incluir sistema polimerización por ultravioleta dentro de la cámara | 3 | 3 | 3 |
| Incluir un Estereomicroscopio | 5 | 5 | 5 |

3.- PUNTOS OBTENIDOS Y CLASIFICACIÓN DE LICITADORES.

| TODOS LOS CRITERIOS | MAXIMO PUNTOS | LEICA MICROS. | IZASA |
| --- | --- | --- | --- |
| PUNTOS NO AUTOMÁTICOS | 35,00 | 35,00 | 15,50 |
| PUNTOS AUTOMÁTICOS | 65,00 | 51,51 | 51,69 |
| TOTAL PUNTOS | 100,00 | 86,51 | 67,19 |

La Mesa de Contratación ha acordado elevar ante el órgano de contratación la siguiente propuesta de clasificación de las empresas por orden decreciente y adjudicación del procedimiento a favor del primer clasificado, al resultar la empresa mejor valorada en el conjunto de criterios:

- LEICA MICROSISTEMAS SLU

- IZASA S.A.