MESA DE CONTRATACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

- SESIÓN CELEBRADA EL 2 DE NOVIEMBRE DE 2011.

- ACTO DE APERTURA PÚBLICA DE SOBRES C

1. EXPEDIENTE C-31/11

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MICROSCOPIO MULTIFOTÓN, SISTEMA IMAGEN CONFOCAL, SISTEMA REGISTROS Y ADQUISICIÓN DE SEÑALES ELECTROFISIOLÓGICAS Y MICRODISECTOR LÁSER PARA SERV. CENTR. INVESTIG. DE CIENCIAS DE SALUD (SCICS-1; SCICS-2, SCICS-4). CONVOCATORIA: (INCENTIVOS MEJORA INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAM. AGENTES SIST. ANDALUZ CONOCIMIENTO, CONSEJERÍA .ECONOMÍA, INNOVAC. Y CIENCIA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.

2.- PROPOSICIONES EXCLUIDAS EN ESTE ACTO.

La presentada por la empresa LEICA MICROSISTEMAS, SL  ya que no abarca la totalidad de los equipos habiendo realizado una oferta parcial, por lo que no cumple con los requisitos mínimos exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

3.- PROPOSICIONES ECONÓMICAS.

| VALORACION ECONOMICA |  | OLYMPUS ESPAÑA, SAU |  |
| --- | --- | --- | --- |
| IMPORTE OFERTADO |  | 795.087,70 |  |
| CRITERIOS AUTOMATICOS | MAXIMO PUNTOS |  | OLYMPUS |
| Precio | 15,00 |  | 1,50 |
| MULTIFOTÓN: |  |  |  |
| Permitir ajuste automático de alineación del láser IR específicamente para cada objetivo y fluorescencia. | 4 |  | 4 |
| Poseer un objetivo específico para microscopía multifotónica de inmersión en agua con 25 aumentos, Apertura Numérica 1.05, distancia de trabajo 2.0 mm y con collar de Corrección de Aberraciones Esféricas en profundidad Z. | 4 |  | 4 |
| Permitir una distancia de trabajo del microscopio de 90 mm. | 4 |  | 4 |
| Estar preparado para su ampliación a doble multifotón. | 4 |  | 4 |
| Permitir fotoactivar/fotoextinguir la señal de fluorescencia de la muestra en forma espiral. | 4 |  | 4 |
| Permitir sincronizar la lectura de potencial eléctrico (técnica de Patch-Clamp) y la fotoestimulación con el láser IR. | 4 |  | 4 |
| Estar preparados para su ampliación a confocal. | 4 |  | 4 |
|  |  |  | 0 |
| CONFOCAL: |  |  | 0 |
| Disponer de una unidad de detección multicanal que combine detectores con tecnología espectral y detectores por filtros de alta transmisión. | 4 |  | 4 |
| Estar preparado para su ampliación con un 2º sistema de escaneo independiente y simultáneo (escáner SIMS) para las técnicas de FRAP, FLIP, Fotoactivación y Uncaging. | 4 |  | 4 |
| Permitir fotoactivar/fotoextinguir la señal de fluorescencia de la muestra en forma espiral. | 4 |  | 4 |
| Disponer de módulo que permita sincronizar la lectura de potencial eléctrico (técnica de Patch-Clamp) y la fotoestimulación con el láser IR. | 4 |  | 4 |
| MEJORAS: |  |  | 0 |
| Aportar como mejora una unidad de preparación de animales de experimentación para Multifotón que conste de sistema de anestesia y esterotaxia | 4 |  | 4 |
| Aportar como mejora Módulo de estabulación de animales para experimentos de microscopía multifotónica que incluya sistema de traslado. | 3 |  | 3 |
| Aportar como mejora Microscopio invertido adicional para preparación de muestras con Relief Contrast. | 3 |  | 3 |
|  | 69,00 |  | 55,50 |

3.- PUNTOS OBTENIDOS Y CLASIFICACIÓN DE LICITADORES.

| TODOS LOS CRITERIOS | MAXIMO PUNTOS | OLYMPUS |
| --- | --- | --- |
| PUNTOS NO AUTOMÁTICOS | 31,00 | 31,00 |
| PUNTOS AUTOMÁTICOS | 69,00 | 55,50 |
| TOTAL PUNTOS | 100,00 | 86,50 |

Por  la Presidencia se comunica a los asistentes que la misma ha acordado proponer la adjudicación del presente procedimiento a favor de OLYMPUS ESPAÑA, SAU.