Proyecto de Construcción “Pasarela sobre la carretera CA-32,
para conexión peatonal y bicicletas, desde apeadero Las Aletas
a la Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad de Cádiz,
T.M. de Puerto Real (Cádiz)”

Anejo Nº. 2 – CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA

1.	Objeto de este anjeo	2

2.	Documentación contractual	2

3.	Estudio realizado	3

Proyecto de Construcción “Pasarela sobre la carretera CA-32,
para conexión peatonal y bicicletas, desde apeadero Las Aletas
a la Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad de Cádiz,
T.M. de Puerto Real (Cádiz)”

Anejo Nº. 2 – CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA

1.	Objeto de este anjeo

El objeto de este anejo es recoger e indicar toda la información recogida y actuaciones desarrolladas para la obtención del modelado del terreno sobre el que se diseña la pasarela peatonal y actuaciones complementarias. Por ello es necesario tanto obtener las curvas de nivel como ser referidas a los sistemas de referencia sobre los que se trabaja en la zona de actuación, en este caso el campus de la Universidad de Cádiz en Puerto Real.

2.	Documentación contractual

Para la fase de licitación la Universidad de Cádiz proporcionó el estudio topográfico realizado para un proyecto inicial de pasarela del año 2.007 promovido por la Junta de Andalucía en las inmediaciones:

Este proyecto desarrollaba la pasarela cruzando desde el centro del apeadero de las Aletas como se indica en el croquis superior. Y por tanto el estudio topográfico del terreno estaba realizado en detalle para esa zona.

Es por ello que se ha hecho necesario realizar un nuevo estudio topográfico debido a la nueva disposición de la pasarela. Para ello se ha contado con los nuevos equipos de la Universidad de Cádiz de VANT (vehículo aéreo no tripulado) para recoger un modelo 3D de la zona de actuación y disponer de mayor cantidad de datos.

3.	Estudio realizado

El estudio de levantamiento topográfico ha sido encargado a la Universidad de Cádiz, al departamento del servicio de Drones.

|  |  |  | Servicio de Drones Campus Puerto Real, 11510 Puerto Real (Cádiz, Spain). Email: servicio.drones@uca.es |
| --- | --- | --- | --- |

La unidad de vuelo usada en este proyecto y las características técnicas del vuelo son las siguientes:

Equipo utilizado: FV-8 en modo de vuelo automático preprogramado

Altura de vuelo 60 m

Ground Sample Distance: 1.35 cm/pixel

Sensor utilizado: RGB Sony Alfa 7, 24 MPixel, Focal 28 mm.

Número de imágenes usadas en el modelo: 105

Cobertura de imagen: 76 x 51 m

Solapes L/H: 80/60

Ground Control Points: 11 tomados con GPS-RTK

Media de error de georreferenciación: 2.8 mm

El Plan de vuelo y posición de las fotografías realizadas (puntos rojos) y de los puntos de control en tierra (cruces azules):

La Nube de puntos densificada de la zona prevista de instalación de la pasarela.

La Ortofoto de la zona de instalación de la pasarela.

El Modelo digital de superficie (una vez clasificada y retirados los árboles que bordean la carretera).

CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS: